Tanfolyami tájékoztató

Szakmai képzés megnevezése: Robbanásbiztos berendezés szerelője

Programkövetelmény száma: 07994001

Beiskolázási feltétel:

(	Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

- Szakmai előképzettség: Villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú) és/vagy gépész  és/vagy vegyipari és/vagy munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi szakma, szakképesítés.

- Egészségügyi alkalmasság szükséges

- Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú)

és/vagy gépész és/vagy vegyipari és/vagy

munkavédelem és/vagy tűzvédelem

területen eltöltött 3 év gyakorlati idő

A program célja:

A szakképesítéssel rendelkező legyen képes a robbanásveszélyes helyeken, alapképesítésének megfelelően berendezéseket kiválasztani, szerelni, javítani, felújítani, kezelni, üzembe helyezni, illetve a robbanásbiztonság-technika általános megfelelését igazolni (felülvizsgálni).

A képzés során megszerezhető képességek, készségek:

- Robbanásveszélyes térségben (robbanóanyagok kivételével) alkalmazott villamos (erős/gyengeáramú), vagy gépészeti gyártmányokat létesít (alapképesítésének szakmai területén) a vonatkozó jogszabályoknak , vonatkozó szabványoknak megfelelően.

- Alapvégzettségének megfelelően – robbanásveszélyes környezetben is karbantart, javít, felújít, üzembe helyez és kezel robbanásbiztos berendezéseket.

- Képes a robbanásbiztonságtechnika általános megfelelését igazolni (felülvizsgál).

- Robbanásveszélyes környezetben gázkoncentráció mérést végez és dokumentál.

- Alapvégzettségének megfelelően robbanásveszélyes környezetben villamos és nem villamos berendezéseket üzemeltet.

Képzési óraszám:

- Szakmai elmélet:   84 óra

- Szakmai gyakorlat:      36 óra

- Összképzési óraszám:  120 óra

Tananyagegységek

- Robbanásbiztonsági alapok

- Robbanásbiztos berendezések védelmi módjai

- Robbanásbiztos berendezések szerelése, kiválasztása

- Robbanásbiztos berendezések felülvizsgálata, karbantartása

- Robbanásbiztos berendezések javítása, felújítása, helyreállítása

A képzés zárása

- Írásbeli beszámoló

megnevezése: Robbanásbiztos szerelői és felülvizsgálói ismeretek

Az alábbi témakörökből összeállított 20 kérdést tartalmazó feleletválasztós teszt:

- A robbanásbiztonság alapvető fogalmai

- A robbanásveszélyes környezetek besorolásának elve, jellemzői

- Gyújtóforrások típusai, azok jellemzői

- A villamos és/vagy nem villamos gyártmányokra vonatkozó védelmi módok, védelmi megoldások, jelölés alkalmazás

- A robbanóképes közegekben alkalmazott villamos, vagy nem villamos gyártmányokkal szemben támasztott követelmények és a nem-villamos gyártmányok kiválasztására és alkalmazására vonatkozó előírások

- A robbanásbiztos gyártmányok védelmi jelölésrendszere, valamint a gyártmányok gépkönyvére vonatkozó követelmények – robbanásbiztos berendezések általános vizsgálati követelményei

- A nyomásálló tokozás védelmi mód alapelve, főbb fogalmai, jellemzői

- A gyújtószikramentes védelmi mód alapelve, az alkalmazott gyártmányok csoportosítása, felosztása, gyújtószikra-mentességi színek

- A gyújtószikramentes áramkörök kialakítására vonatkozó előírások

- A gyújtószikramentes rendszerek elvi felépítése, megoldásai, a gyújtószikramentes áramkörök legfontosabb paraméterei

- A fokozott biztonság, túlnyomásos, „m”, a kvarchomok, Ex n, Ex h, Ex op védelmi módok alapelve, főbb fogalmai , jellemzői

- A robbanásbiztos lámpatestekre vonatkozó egyedi követelmények

- A gázkoncentráció mérés szükségessége, a mérőeszközök típusai, osztályozása

- A robbanásveszélyes területen alkalmazható fűtőkábelek típusai, szerkezeti felépítésük, működésük, szerelési előírásaik

- Az elsődleges, a másodlagos és a harmadlagos robbanásbiztonság-technika alkalmazásának szükségessége, felosztása és vizsgálata

- A robbanásbiztos gyártmányok felülvizsgálatára vonatkozó előírások, a felülvizsgálat típusai

- Személyzettel szemben támasztott követelmények, előírások, - a robbanóképes légtérben munkát végzőkre és a robbanásbiztos gyártmányok üzembe helyezésére, üzemeltetésére, ellenőrzésére, karbantartására vonatkozóan

- A robbanásveszélyes környezetben alkalmazható nem villamos berendezésekre vonatkozó előírások, a gyártói dokumentáció készítésének követelményei, a gépkönyv tartalmai elemei

- A robbanásbiztos villamos és nem-villamos berendezések javítására, helyreállítására vonatkozó előírások, módszerek

- A nyomásálló és fokozott biztonság védelmi módú készülékekre és berendezésekre vonatkozó javítási, felújítási előírások

- A villamos és nem-villamos gyártmányok alkalmazására vonatkozó előírások gyúlékony porok által veszélyeztetett környezetekben

Időtartama: 60 perc

- Gyakorlati feladatrész

megnevezése: Robbanásbiztos gyártmány szerelése, felülvizsgálata

leírása: Adott egy robbanásveszélyes hely, amelyen a használatbavételt megelőző, vagy    időszakos felülvizsgálatot kell elvégezni

- Első vizsgarész

A Robbanásveszélyes hely és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció, zónatérkép összevetése, értelmezése, vizsgálata, a vonatkozó OTSZ, valamint az MSZ 60079 szabványsorozat alapján. (30 perc)

- Második vizsgarész

Robbanásbiztos gyártmány felülvizsgálatának, ellenőrzésének, hibafeltárásának elvégzése, szükség szerinti javítása, karbantartása. Opcionálisan a berendezés, készülék működőképességének bemutatása, üzemi próba végrehajtása. A berendezés, készülék ellenőrző mérésének elvégzése, jegyzőkönyvkészítés. (Gépészeti berendezés esetében a gyártói dokumentációk bevonásával gyújtóforrás elemzés végrehajtása.) Az elvégzett komplex tevékenység dokumentálása és szóban történő összefoglalása. (70 perc)

A záró beszámolón megszerezhető minősítések: Megfelelt, Nem felelt meg

Megfelelt minősítés megszerzését mind az írásbeli, mind a gyakorlati beszámoló (külön-külön) legalább 51%-ra történő megoldásával lehet teljesíteni.

A képzés sikeres elvvégzéséről „Tanúsítványt” kapnak a képzésben részt vevők, mely a Képesítő vizsgán való részvétel feltétele Független Vizsgaközpontban.

# Text boxes

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000330

Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. II. em. 204.

Levélcím: 3502 Miskolc 2. Pf.: 358.

Tel.: 46/507-880

Tel./Fax: 46/507-881

E-mail: info@bagolykft.hu