Tanfolyami tájékoztató

Szakképesítés megnevezése: Erőművi gépész

Okj szám: 52 522 01

Képzési program nyilvántartásbavételi száma: E-000622/2014/A006

Beiskolázási feltétel:	(	Érettségi végzettség

- a 18. életév betöltése, valamint

- egészségügyi alkalmassági igazolás

A program célja:

A szakképesítéssel rendelkező legyen képes az energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül és szükség szerint helyszíni beavatkozással irányítani és felügyelni azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek hő- vagy elektromos energia előállításához a fosszilis tüzelőanyagokat és biomasszát égetnek el kazánberendezésekben. Sajátítsa el az erőművi célból létesített gőzturbinák helyszíni és vezénylő központból

való teljes körű, az adott gyártó utasításainak megfelelő biztonságos üzemeltetésére, teljesítményszinttől függetlenül.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

- Betartani/betartatni a munkabiztonsági, minőségbiztosítási és környezetvédelmi előírásokat

- Az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni, indítani, leállítani

- Szerkezetileg teljes körűen szemrevételezni, ellenőrizni a kazán és gőzturbina fő- és segédberendezéseit és biztonsági berendezéseit

- A kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni a kazán és gőzturbina berendezéseit

- Erőműben gondoskodni a vízkémiai előírások betartásáról

- Gondoskodni a kazán és gőzturbina berendezéseinek működőképességéről

- A gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelően gondoskodni a gép működtetéséről

- Folyamatosan meggyőződni a gőzturbina irányítástechnikai és védelmi rendszerének működőképességéről

- Gondoskodni a gépek indításnak feltételeiről, az alapüzemi paraméterek meglétéről

- Azonnal jelezni, és intézkedni, ha a kazán és gőzturbina vagy berendezések működésében vagy műszaki állapotában rendellenességet észlel

- Figyelemmel kísérni a gép hatásfokát jelző paramétereket és elvégzi a szükséges üzemviteli ellenőrzéseket, védelmi próbákat

- A gép karbantartása előtt biztosítani a feltételek meglétét

- Dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat, helyszíni ellenőrzések adatait, a gyártó és az üzemeltető előírásai alapján

Képzési óraszám:

- Szakmai elmélet: 128 óra

- Szakmai gyakorlat:    192 óra

- Összképzési óraszám:  320 óra

Tananyagegységek

- 11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei

- 11100-12 Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása

- 11101-12 Erőművi kazán üzemeltetése

- 11102-12 Gőzturbina karbantartása, üzemzavar-elhárítás

- 11445-12 Erőművi gőzturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása

- 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

- 11499-12 Foglalkoztatás II.

- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A program zárásának és a komplex szakmai vizsgán való részvétel a feltételei

- 11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei modulzáró írásbeli vizsgatevékenységének 51% feletti teljesítése

- 11100-12 Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása modulzáró írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységének 51-51% feletti teljesítése

- 11101-12 Erőművi kazán üzemeltetése modulzáró írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységének 51-51% feletti teljesítése

- 11102-12 Gőzturbina karbantartása, üzemzavar-elhárítás modulzáró írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységének 51-51% feletti teljesítése

- 11445-12 Erőművi gőzturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása modulzáró írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységének 51-51% feletti teljesítése

- 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) modulzáró írásbeli vizsgatevékenységének 51% feletti teljesítése

- 11499-12 Foglalkoztatás II. modulzáró írásbeli vizsgatevékenységének 51% feletti teljesítése

- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modulzáró írásbeli vizsgatevékenységének 51% feletti teljesítése

- A hiányzás mértéke kevesebb a megengedettnél, maximum 20 %

- A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése

Modulzáró vizsgák

| Követelmény-modul azonosító száma | megnevezése | a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége |
| --- | --- | --- |
| 11099-12 | Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei | Írásbeli |
| 11100-12 | Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása | Írásbeli, gyakorlat |
| 11101-12 | Erőművi kazán üzemeltetése | Írásbeli, gyakorlat |
| 11102-12 | Gőzturbina karbantartása, üzemzavar-elhárítás | Írásbeli, gyakorlat |
| 11445-12 | Erőművi gőzturbina ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása | Írásbeli, gyakorlat |
| 11498-12 | Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) | Írásbeli |
| 11499-12 | Foglalkoztatás II. | Írásbeli |
| 11500-12 | Munkahelyi egészség és biztonság | Írásbeli |

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

Erőművi kazánüzemeltetés

A vizsgafeladat ismertetése:

Erőművi kazán üzemeltetési feltételeinek beállítása, az indítási és leállítási állapotok meghatározása. Víz-gőz útvonalak kijelölése, paraméterek meghatározása, ellenőrzése. Tüzelőanyag ellátás biztosítása. A szükséges segédberendezések darabszámának és üzemállapotának beállítása.

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Erőművi gőzturbina üzemeltetés

A vizsgafeladat ismertetése:

Erőművi gőzturbina indításának előkészítése, helyszíni ellenőrzés lépései, szükséges segédrendszerek indítási sorrendje, indításhoz szükséges alap üzemi paraméterek. Főgőz és újrahevített gőzrendszer és megkerülő rendszerek biztosítása, védelmi és vezérlőrendszer működőképességének ellenőrzése, gőzturbina indítása.

Gépegység felfuttatása, kapcsolása a villamos hálózatra, felterhelés, üzemi paraméterek biztosítása.

Berendezések, segédrendszerek üzemi állapota. Kondenzátor, hűtővíz rendszer. Turbina paraméterei. Kenőolaj, hűtővíz, kondenzvíz szerepe. Üzembiztonság. Rendellenes üzemmenetek felismerése, jellemző gőzturbinavédelmek, gőzturbina gépész feladatai üzemzavaros esetekben. Gőzturbina karbantartási feladatai.

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

Erőművi kazán üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

- Hőenergetika alapjai

- Víz-gőz állapotjelzők

- Víz-gőztermelés elmélete

- Villamos energetikai alapismeretek

- Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika

- Kazán biztonsági és tűzvédelmi ismeretek

- Kazán felépítése, szerkezete

- Kazán kiszolgáló és segédberendezések

- Kazánüzemeltetés, indulási és leállási állapot

- Kazán hatásfok, kazán veszteségek

- Kezelőszemélyzet feladatai kazánüzemeltetés esetén

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Erőművi gőzturbina üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

- Hőenergetika alapjai

- Villamos energetikai alapismeretek

- Gőzturbinák felépítése és működése, turbinalapátok típusai, sebességi háromszögek

- Gőzturbina üzemeltetés, indítás fel/leterhelés, leállítás, üzemzavarok kezelése

- Gőzturbina hatásfokok, veszteségek, üzemeltetési paraméterek, teendők a gép hatásfokának helyreállítására

- Gőzturbina kezelők feladatai

- Gőzturbinás gyűjtősínes, kogenerációs és kombinált ciklusú erőművek

- Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika

- Vegyészeti ismeretek, kenőolaj típusai

- Erőművi biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek

# Text boxes

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000622/2014

Telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 213. Szoba

Levélcím: 3502 Miskolc 2. Pf.: 358.

Tel.: 46/507-880

Tel./Fax: 46/507-881

E-mail: info@bagolykft.hu