Tanfolyami tájékoztató

Szakképesítés megnevezése: Erőművi kazángépész

Okj szám: 51 522 02

Képzési program nyilvántartásbavételi száma: E-000622/2014/A008

Beiskolázási feltétel:	(	Érettségi végzettség

- a 18. életév betöltése, valamint

- egészségügyi alkalmassági igazolás

A program célja:

A szakképesítéssel rendelkező legyen képes az energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül és szükség szerint helyszíni beavatkozással irányítani és felügyelni azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek hő- vagy elektromos energia előállításához a fosszilis tüzelőanyagokat és biomasszát égetnek el kazánberendezésekben.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

- Betartani/betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

- Az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni, indítani, leállítani

- Szerkezetileg teljes körűen szemrevételezni, ellenőrizni a kazánt, segédberendezéseit és biztonsági berendezéseit

- A kezelési utasítás szerinti állapotba hozni a kazán szerelvényeit

- Meggyőződni a kazán irányítástechnikai rendszerének működőképességéről

- Üzemkész állapotba hozni a füstgáz rendszert (csappantyúk, ventilátorok, csatornák)

- Ellenőrizni, ellenőriztetni a kazán töltéséhez a víz előírt minőségét

- Dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat

Képzési óraszám:

- Szakmai elmélet: 128 óra

- Szakmai gyakorlat:    192 óra

- Összképzési óraszám:  320 óra

Tananyagegységek

- 11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei

- 11100-12 Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása

- 11101-12 Erőművi kazán üzemeltetése

A program zárásának és a komplex szakmai vizsgán való részvétel a feltételei

- 11099-12 Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei modulzáró írásbeli vizsgatevékenységének 51% feletti teljesítése

- 11100-12 Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása modulzáró írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységének 51-51% feletti teljesítése

- 11101-12 Erőművi kazán üzemeltetése modulzáró írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységének 51-51% feletti teljesítése

- A hiányzás mértéke kevesebb a megengedettnél, maximum 20 %

- A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése

Modulzáró vizsgák

| Követelmény-modul azonosító száma | megnevezése | a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége |
| --- | --- | --- |
| 11099-12 | Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei | Írásbeli |
| 11100-12 | Erőművi kazán ellenőrzése, üzembe helyezése és leállítása | Írásbeli, gyakorlat |
| 11101-12 | Erőművi kazán üzemeltetése | Írásbeli, gyakorlat |

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Erőművi kazánüzemeltetés

A vizsgafeladat ismertetése:

Erőművi kazán üzemeltetési feltételeinek beállítása, az indítási és leállítási állapotok meghatározása. Víz-gőz útvonalak kijelölése, paraméterek meghatározása, ellenőrzése. Tüzelőanyag ellátás biztosítása. A szükséges segédberendezések darabszámának és üzemállapotának beállítása.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Erőművi kazán üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

- Hőenergetika alapjai

- Víz-gőz állapotjelzők

- Víz-gőztermelés elmélete

- Villamos energetikai alapismeretek

- Mérés-, szabályozás- és irányítástechnika

- Kazán biztonsági és tűzvédelmi ismeretek

- Kazán felépítése, szerkezete

- Kazán kiszolgáló és segédberendezések

- Kazánüzemeltetés, indulási és leállási állapot

- Kazán hatásfok, kazán veszteségek

- Kezelőszemélyzet feladatai kazánüzemeltetés esetén

# Text boxes

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000622/2014

Telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 213. Szoba

Levélcím: 3502 Miskolc 2. Pf.: 358.

Tel.: 46/507-880

Tel./Fax: 46/507-881

E-mail: info@bagolykft.hu