Tanfolyami tájékoztató

Szakképesítés megnevezése: Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

Okj szám: 35 522 04

Képzési program nyilvántartásbavételi száma: E-000622/2014/A026

Beiskolázási feltétel:	(	34 522 04 Villanyszerelő  vagy középfokú erősáramú

végzettség,

- 1 év erősáramú szakmai gyakorlat,

- a 18. életév betöltése, valamint

- egészségügyi alkalmassági igazolás

A program célja:

A kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő képes legyen szerelési, karbantartási munkálatok végzésére kisfeszültségű villamos fogyasztásmérő berendezéseken, valamint csatlakozó szerelési és közvilágítási munkálatok elvégzésére üzemzavar megelőzési, javítási, és karbantartási célból, kisfeszültségű villamos fogyasztói hálózaton, a hálózat kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

- Feszültség alatt kicserélni a kisfeszültségű fogyasztásmérő berendezés készülékeit (pl. fogyasztásmérő, áramváltó, kismegszakító, gyűjtősín, mágneskapcsoló, sorkapocs)

- Hibát keresni és javítani kisfeszültségű közvetlen és áramváltós fogyasztásmérő berendezéseken

- Feszültség alatt kisfeszültségű közvilágítási készüléket, lámpatestet cserélni

- Csatlakozó szerelési munkálatokat végezni

- Munkája során betartani a FAM munkavégzés szabályait

- Munkája során betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat

- Gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről

- Betartani a hibavédelmi (érintésvédelmi) szabályokat

- Baleset esetén az előírások szerint eljárni

Képzési óraszám:

- Szakmai elmélet: 12 óra

- Szakmai gyakorlat:    28 óra

- Összképzési óraszám:  40 óra

Tananyagegységek

- 11273-12 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelés

- 11274-12 Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés

A program zárásának és a komplex szakmai vizsgán való részvétel a feltételei

- 11273-12 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelés modulzáró írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységeinek 51-51% feletti teljesítése

- 11274-12 Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés modulzáró gyakorlati vizsgatevékenységeinek 51% feletti teljesítése

- A hiányzás mértéke kevesebb a megengedettnél, maximum 10 %

- A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése

Modulzáró vizsgák

| Követelmény-modul azonosító száma | megnevezése | a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége |
| --- | --- | --- |
| 11273-12 | Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelés | Írásbeli, Gyakorlati |
| 11274-12 | Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés | Gyakorlati |

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt feszültség alatti mérőhelyi szerelési feladatot old meg a FAM előírások szerint

B) A vizsgafeladat megnevezése:

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelés

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt feszültség alatti csatlakozó- és közvilágítási  szerelési feladatot old meg a FAM előírások szerint

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

FAM Szabályzat, valamint a mérőhelyi, és a csatlakozó- és közvilágítási FAM tevékenységekkel kapcsolatos elméleti ismertek

A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás az Országos FAM bizottság gondozásában összeállított feladatbank kérdéseiből összeválogatott tesztsor kérdéseire.

# Text boxes

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000622/2014

Telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 213. Szoba

Levélcím: 3502 Miskolc 2. Pf.: 358.

Tel.: 46/507-880

Tel./Fax: 46/507-881

E-mail: info@bagolykft.hu